Оборудование для измерения массы/объема

| № | Название прибора | Модель | Номер в Госреестре | Срок действия сертификата | Разработчик поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Весы цифровые модели 1996 САР 100lb/60kg | №2930099, №2930100, №2930827, №2930828 |  | бессрочный | Фирма Mettler-Toledo, США/ ГЦИ СИСН РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегор. обл. |
| 2 | Весы цифровые модели 1938 САР 25lb/15kg | №2924514, №2927346, №2927347, №2927348 |  | бессрочный | Фирма Mettler-Toledo, США/ ГЦИ СИСН РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров, Нижегор. обл. |
| 3 | Весы электронные прецизион-ные модели FB64EDE-S | №7120570880106418, 80106419 | 21374-01 | бессрочный | ГЦИ СИСН РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров Нижегор. обл. |
| 4 | Весы автомобильные платформенные | ВАП зав. № 24001 | 39362-08 | бессрочный | ФГУП «КБ «АТО», г. Мытищи Московской обл. |
| 5 | Устройства весоизмерительные | РС2205.010 | 46268-10 | 01.08.2015 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» им. акад. Е. И. Забабахина, г. Снежинск, Челябинской обл |
| 6 | Расходомеры электромагнитные | РЭН-1 | 21135-05 | 01.01.2011 | ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской обл. |
| 7 | Кондуктометры погружные | КП-4 | 21136-05 | 01.01.2011 | ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской обл. |
| 8 | Расходомеры электромагнитные | РЭН-1М | 46273-10 | 01.08.2015 | ФГУП «ПО «Маяк», г. Озерск Челябинской обл. |