Образцовые источники

| № | Название | Модель | Номер в Госреестре | Срок действия сертификата | Разработчик/поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Источники гамма-излучения (образцовые) | ГU5.PO1 | 18344-99 |  | НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина», г.С.-Петербург |
| 2 | Источники гамма-излучения образцовые | ГU5.PO2.1206 | 18791-99 |  | НПО «Радиевый институт им. В.Г.Хлопина», г.С.-Петербург |
| 3 | Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые спектрометрические эталонные | ОСГИ-3, мод. ОСГИ-3-1, ОСГИ-3-2 | 27478-04 | 01.08.2009 | ООО «НТЦ РИМЭКС», г.С.-Петербург |
| 4 | Источники радионуклидные закрытые фотонного излучения эталонные | ОСГИ-Р | 40714-09 | 01.07.2014 | ЗАО «РИТВЕРЦ», г.С.-Петербург |
| 5 | Источники радионуклидные фотонного излучения метрологического назначения закрытые | ИМН-Г, мод. ИМН-Г-1, ИМН-Г-2, ИМН-Г-3-Т, ИМН-Г-3-Н, ИМН-Г-3-В | 44591-10 | 01.04.2015 | ФГУП «ВНИИФТРИ», пос. Менделеево |
| 6 | Источники фотонного излучения радионуклидные закрытые спектрометрические эталонные | ОСГИ-3 | 46383-11 | 01.03.2016 | ФГУП НПО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина», г. С.-Петербург |