Оборудование контроля отработавшего топлива

| № | Название прибора | Модель | Номер в Госреестре | Срок действия сертификата | Разработчик/поставщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установки измерения выгорания ядерного топлива отработавших тепловыделяющих сборок | МКС-01 РБМК | 37386-08 |  | ЗАО НПО «КВАНТ», г.Обнинск |
| 2 | Установки измерения выгорания ядерного топлива отработавших тепловыделяющих сборок | МКС-01 ВВЭР | 37387-08 |  | ЗАО НПО «КВАНТ», г.Обнинск |
| 3 | Установки измерения выгорания ядерного топлива отработавших тепловыделяющих сборок | МКС-02 РБМК | 39666-08 |  | ЗАО НПО «КВАНТ», г.Обнинск |
| 4 | Установки контроля ядерных материалов в твердых радиоактивных отходах при разделке ОТВС | АМБ Белоярской АЭС МКС-02 АМБ | 46741-11 |  | ЗАО НПО «КВАНТ», г. Обнинск |