Методическое пособие по сертификации оборудования СУ и К ЯМ

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1.	Термины и сокращения	6

2.	Общие сведения	8

3.	Виды испытаний оборудования у и к ям при сертификации	9

4.	Система сертификации ГОСТ Р. Порядок сертификации.	11

4.1	Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.	11

4.2	Отбор образцов и проведение испытаний.	12

4.3 Оценка производства.	13

4.4	Принятие решения о возможности выдачи сертификата и выдача сертификата.	13

4.5	Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.	13

5	Система сертификации ОИТ. Порядок сертификации.	15

5.1	Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.	17

5.2	Отбор образцов и проведение испытаний.	19

5.3	Оценка производства.	19

5.4	Принятие решения о возможности выдачи сертификата.	20

5.5	Оформление и выдача сертификата.	21

5.6	Инспекционный контроль за сертифицированными ОИТ.	22

6.	Утверждение типа средств измерений. Описание процедуры.	24

6.1 Проведение испытаний в целях утверждения типа средств измерений.	25

6.2 Порядок утверждения типа средств измерений.	28

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	30

Приложения:

Приложение 1. Система сертификации ГОСТ Р. Форма заявки на проведение сертификации

Приложение 2. Система сертификации ГОСТР. Схемы сертификации.

Приложение 3. Система сертификации ОИТ. Форма заявки на проведение сертификации.

Приложение 4. Система сертификации ОИТ. Форма решения по заявке на сертификацию.

Приложение 5. Система сертификации ОИТ. Схемы сертификации.

Приложение 6. Рекомендации по структуре и содержанию экспертных заключений, подготавливаемых ОС для принятия решения о возможности выдачи сертификата соответствия.

Приложение 7. Система сертификации ОИТ. Форма уведомления о выдаче (отказе в выдаче) сертификата на ОИТ.

Приложение 8. Система сертификации ОИТ. Форма сертификата соответствия.

Приложение 9. Система сертификации ОИТ. Форма приложение к сертификату соответствия.

Приложение 10. Система сертификации ОИТ. Форма акта инспекционного контроля.

Приложение 11. Система сертификации ОИТ. Форма Заключения по результатам инспекционного контроля.

Приложение 12. Орган по сертификации приборостроительной продукции ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" (в качестве информации)

Приложение 13. Орган по сертификации изделий ядерного приборостроения ООО "Системы Контроль Сервис" (в качестве информации)

Приложение 14. Перечень нормативных документов, на соответствие которых проводятся сертификационные испытания.

введение

Настоящее пособие разработано ВНИИА и предназначено для производителей и поставщиков оборудования учета и контроля ядерных материалов (У и К ЯМ). Пособие представлено в виде методического материала, позволяющего ознакомиться с процессом сертификации данного оборудования в целом, а также дающего необходимое представление о конкретных аспектах сертификации, в том числе о пакете документов, которые требуется  предоставить в соответствующие организации для получения сертификата соответствия.

Оборудование У и К ЯМ сертифицируется, как правило, в двух системах сертификации: Системе сертификации ГОСТ Р и Системе сертификации ОИТ. Процедуры сертификации в этих системах рассматриваются в разделе «Сертификация оборудования У и К ЯМ».

Для оборудования У и К ЯМ, относимого к средствам измерений, в обязательном порядке дополнительно применяется другая форма оценки соответствия продукции, а именно: процедура утверждения типа средств измерений, которая рассматривается в разделе «Утверждение типа средств измерений. Описание процедуры».

- Термины и сокращения

Оборудование учета и контроля ядерных материалов – оборудование, предназначенное для контроля за наличием, перемещением, включая контроль доступа к ЯМ, и определения наличного количества ЯМ для ведения учетных и отчетных документов

Подтверждение соответствия – процедура, результатом которой является документальное свидетельство (сертификат соответствия или декларация о соответствии), удостоверяющее, что продукция соответствует установленным требованиям

Сертификация продукции – процедура подтверждения соответствия, посредством которой независимая от изготовителя (продавца, исполнителя) и потребителя (покупателя) организация удостоверяет в письменной форме, что продукция соответствует установленным требованиям

Система сертификации – совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, установленным в этой системе

Испытания - техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса или услуги в соответствии с установленной процедурой

Испытательная лаборатория – лаборатория, которая проводит испытания

Сертификат соответствия – документ, выданный по правилам системы сертификации, удостоверяющий, что должным образом идентифицированная продукция соответствует установленным требованиям

Аккредитация органа по сертификации или испытательной лаборатории – процедура, посредством которой аккредитующий орган официально признает компетентность органа по сертификации и  официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или испытательной лаборатории выполнять конкретные работы в определенной области сертификации или испытаний

Орган по сертификации – орган, проводящий сертификацию соответствия

Протокол испытаний – документ, содержащий результаты испытаний и другую информацию, относящуюся к испытаниям

Система сертификации однородной продукции (процессов, услуг) – система сертификации, относящаяся к определенной продукции, процессам или услугам, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты и правила и та же самая процедура

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией – контрольная оценка соответствия, осуществляемая с целью установления, что продукция продолжает соответствовать заданным требованиям, подтверждаемым при сертификации

Заявитель – изготовитель, продавец, исполнитель, обратившиеся с заявкой на проведение работ по подтверждению соответствия

Схема сертификации – форма сертификации, определяющая совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

ТС – технические средства

ЯМ – ядерные материалы

ИЛ – испытательная лаборатория

ОС – орган по сертификации.

НД – нормативные документы

ТУ – технические условия

Система сертификации ОИТ – Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

ОИТ – оборудование, изделия и технологии для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

СЭЦ – сертификационный экспертный центр

СМК – система менеджмента качества

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

Росстандарт – Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

Госкорпорация «Росатом» - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»

- общие сведения

Федеральный закон "О техническом регулировании" определяет оценку соответствия продукции требованиям технических регламентов, стандартов и других нормативных документов в качестве одного из основных механизмов технического регулирования в Российской Федерации.

Сертификация является одной из форм подтверждения соответствия продукции, в том числе и для оборудования систем У и К ЯМ.

Основная цель сертификации – независимое (с участием т.н. «третьей стороны») подтверждение соответствия продукции установленным требованиям.

Управление процессом сертификации обеспечивается в рамках зарегистрированных в Росстандарте  различных системах сертификации.

Для целей учета и контроля ЯМ используется следующее оборудование, в отношении которых в соответствии с законом «О техническом регулировании» или другими нормативными актами Российской Федерации проводятся работы по  сертификации:

- оборудование для измерения и контроля массы ЯМ, в том числе, механические и электронные весы, калориметры, аппаратура нейтронного измерения массы (пассивная, активная с изотопным источником, активная с нейтронным генератором);

- оборудование для измерения объема;

- оборудование разрушающего контроля состава ЯМ, в том числе, химического анализа, изотопного состава (масс-спектрометры);

- оборудование неразрушающего контроля изотопного состава ЯМ, в том числе, гамма-спектрометры, аппаратура рентгено-флюорисцентного анализа;

- оборудование для идентификации и контроля неизменности ЯМ в закрытых контейнерах (радиационные паспортизаторы - гамма-спектрометры);

- оборудование для контроля перемещений ЯМ и радиационного мониторирования пунктов хранения и транспортных средств;

- оборудование штрихового кодирования (бар-кодов);

- устройства идентификации вмешательства, в том числе, пломбы активные и пассивные, пломбы пассивные с активным считыванием, печати, специальные защитные знаки;

- детекторы ионизирующих излучений;

- детектирующие устройства ионизирующих излучений;

- компьютерное (серверы, рабочие станции) и активное сетевое (концентраторы, маршрутизаторы) оборудование;

- общесистемные и прикладные программные средства.

Перечень оборудования, подлежащего обязательной сертификации, определяется либо в соответствующих технических регламентах, либо, при отсутствии таких регламентов, устанавливается Правительством Российской Федерации. В последнем случае Росстандарт с участием заинтересованных ведомств и организаций формирует и публикует на своем официальном сайте информацию о номенклатуре такой продукции с указанием наименований нормативных документов, на требование которым проводится сертификация, и проверяемых параметров(характеристик).

Оборудование для СУ и К ЯМ сертифицируется, как правило, в Системе сертификации ГОСТ Р и/или в Системе сертификации ОИТ, при этом  средства измерения, используемые в системах У и К ЯМ, проходят еще и процедуру утверждения типа. В первых двух случаях по результатам проведенной оценки соответствия выдается сертификат соответствия, в третьем случае – свидетельство об утверждении типа.

- ВИДЫ ИСПЫТАНИЙ ОБОРУДОВАНИЯ у И К ЯМ ПРИ СЕРТИФИКАЦИИ

Основные виды испытаний:

1.Проверка параметров на безопасность:

- сопротивление изоляции

- электропрочность изоляции

- переходное сопротивление.

2. Проверка надежности и оценка вероятностных характеристик

- среднее время восстановления

- средний срок службы

- средняя наработка на отказ.

3. Устойчивость и прочность к внешним воздействиям:

- вибрация

- механические удары

- прочность к падению

- повышенная температура

- пониженная температура

- повышенная влажность

- резкая смена температуры

- пониженное давление

- повышенное давление

- атмосферные конденсатные осадки (иней, роса)

- дождь

- соляной (морской) туман.

4. Испытания на электромагнитную совместимость:

- устойчивость к радиочастотным электромагнитным полям в диапазоне 80-2000 МГц, 10 В/м (исследовательские испытания до 50 В/м)

- устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными полями в полосе 0,15 – 80 МГц, 10 В

- змиссия индустриальных радиопомех в полосе 0,15 – 30 Мгц и 30-1000 Мгц (исследовательские испытания: 20 Гц – 40 ГГц)

- устойчивость к электростатическим разрядам 0,7 – 1,0 нс; 8/15 кВ

- устойчивость к наносекундным импульсным помехам в цепях питания и ввода-вывода 5/50 нс, 4 кВ

- устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии по цепям питания и ввода-вывода 1,2/50 мкс, 10/700 мкс, 4 кВ

- устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания ( провалы на 30 % до 2 с, прерывания до 200 мс, перенапряжения на 20% - до 2 с)

- устойчивость к магнитным полям промышленной частоты напряженностью до 1000 А/м

- устойчивость к импульсным магнитным полям 8/20 мкс напряженностью до 1000 А/м

- устойчивость к колебательным затухающим помехам с амплитудой от 2,5 кВ до 4,0 кВ

- устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания

- устойчивость к колебаниям напряжения электропитания ± 8% и ± 12%

- устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц

устойчивость к изменению частоты питающего напряжение до 17,5 Гц

-  эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами

- колебания напряжения и фликер, вызываемые техническими средствами, подключаемыми к системам электроснабжения

- устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю до 100 А/м, 100 кГц и 1 МГц.

-  устойчивость к токам кратковременных синусоидальных помех в цепях защитного и сигнального заземления до 250 А

- устойчивость к токам микросекундных импульсным помех в цепях защитного и сигнального заземления , 4/300 мкс до 250 А

- ослабление сетевых импульсных помех (МИП и НИП) в системах бесперебойного питания (устройства подавления сетевых импульсных помех).

- 4. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок сертификации.

Цель и задача Системы сертификации ГОСТ Р - проведения работ по обязательной и добровольной сертификации продукции и услуг в условиях обеспечения необходимого уровня объективности и достоверности результатов сертификации.

При обязательной сертификации проводится проверка соответствия продукции требованиям нормативной документации по требованиям безопасности (электробезопасность, взрывобезопасность, пожаробезопасность и т.д.).

При добровольной сертификации проводится проверка соответствия продукции нормативным документам в объеме требований, определенном Заявителем.

Участниками процесса сертификации  в Системе сертификации ГОСТ Р являются:

- Центральный орган;

- Орган по сертификации;

- испытательная лаборатория;

- Заявитель.

Нормативные документы Системы сертификации ГОСТ Р:

- «Положение о системе сертификации ГОСТ Р» (с изменениями от 22.04.2009 и 12.05. 2009 г.);

- «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (с изменениями на 11.07. 2002 г.);

- «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации» (с изменениями на 5.07. 2002 г.);

- «Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции»;

- ГОСТ Р 40.003.2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)»;

- «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе» (с изменениями от 19.01.2000 г., 24.10.2000 г., 30.06.2004 г., 24.11.2005 г., 12.05.2009 г.).

В Системе сертификации ГОСТ Р предусмотрен следующий порядок сертификации.

  - Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.

Для проведения сертификации продукции Заявитель подает заявку в ОС, аккредитованный в соответствующей Системе сертификации ГОСТ Р, в чьей области аккредитации имеется данная продукция.

ОС рассматривает заявку (в срок не более 1 месяца) и сообщает Заявителю свое   решение. Решение по заявке содержит  все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации данной однородной продукции, в том числе указываются схема сертификации, перечень необходимых технических документов, перечень аккредитованных ИЛ, которые могут проводить испытания и перечень ОС, которые могут провести сертификацию производства или СМК (если это предусмотрено схемой сертификации). Выбор конкретного ОС, в том числе для сертификации производства или СМК осуществляет Заявитель.

Форма заявки на проведение работ в Системе сертификации ГОСТ Р приведена в Приложении 1.

Перечень схем сертификации Системы сертификации ГОСТ Р приведен в Приложении 2.

  - Отбор образцов и проведение испытаний.

Испытания проводятся на образцах конструкция, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как и у продукции, поставляемой потребителю (заказчику). Количество образцов, порядок их отбора и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными и организационно-методическими документами по сертификации однородной продукции. Сертификация однородной продукции – это сертификация продукции, объединенной по признакам общности назначения, характера требований, общими правилами и процедурами сертификации.

Отбор образцов для испытаний осуществляет, как правило, ИЛ или по ее поручению другая компетентная организация. В случае проведения испытаний в двух и более ИЛ отбор образцов может быть осуществлен ОС (при необходимости с участием ИЛ).

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными и организационно-методическими документами по сертификации данной продукции и методиками испытаний.

Заявитель представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание которой устанавливается в порядке сертификации однородной продукции.

Испытания для сертификации проводятся в ИЛ, аккредитованных на проведение тех испытаний, которые предусмотрены в нормативных документах, используемых при сертификации данной продукции.

Протоколы испытаний направляются Заявителю  и ОС. Копии протоколов испытаний подлежат хранению не менее срока действия сертификата.

- 4.3 Оценка производства.

В зависимости от схемы сертификации проводится анализ производства продукции (схемы 2а, 3а, 4а), сертификация производства или системы менеджмента качества (схемы 5,6).

Описание схем сертификации и рекомендации по их применению приведены в Приложении 2.

  - Принятие решения о возможности выдачи сертификата и выдача сертификата.

ОС после анализа протоколов испытаний, оценки производства, сертификации производства или системы качества (если это установлено схемой сертификации), анализа других документов о соответствии продукции, осуществляет оценку соответствия продукции установленным требованиям. Результаты этой оценки отражают в заключении эксперта. На основании положительного заключения ОС принимает решение о выдаче сертификата, оформляет сертификат и регистрирует его. Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера. В сертификате указываются все документы, служащие основанием для выдачи сертификата, в соответствии со схемой сертификации.

При отрицательных результатах оценки соответствия продукции ОС выдает решение об отказе в выдаче сертификата с указанием причины.

Срок действия сертификата устанавливает ОС, но не более чем на 3 года.

При внесении изменений в конструкцию (состав) продукции или технологию ее производства, которые могут повлиять на соответствие продукции требованиям нормативных документов, Заявитель заранее извещает об этом ОС, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или оценки производства этой продукции.

  - Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией.

Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией (если это предусмотрено схемой сертификации) осуществляет ОС, выдавший сертификат на эту продукцию. Инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата не реже 1 раза в год в форме периодических и/или внеплановых проверок, включающих испытания образцов продукции и другие проверки, необходимые для подтверждения, что реализуемая продукция продолжает соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации продукции.

Критериями для определения периодичности и объема инспекционного контроля являются степень потенциальной опасности продукции, стабильность производства, объем выпуска, наличие системы качества, стоимость инспекционного контроля и т.д.

Внеплановые проверки могут проводиться в случае поступления информации о претензиях к качеству продукции или ее производителю (поставщику – если сертификат был оформлен последнему) в части производства (поставки, реализации) продукции. Такие претензии могут формироваться, в том числе, по результатам государственного контроля (надзора), по рекламациям потребителей (эксплуатантов), по заявлению других участников рынка.

Инспекционный контроль, как правило, содержит следующие виды работ:

- анализ поступающей информации о сертифицированной продукции;

- создание комиссии для проведения контроля;

- проведение испытаний и анализ результатов;

- оформление результатов контроля и принятие решения.

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, в котором дается оценка результатов испытаний образцов и других проверок, делается заключение о состоянии производства сертифицированной продукции и возможности сохранения действия выданного сертификата.

По результатам инспекционного контроля ОС может приостановить или отменить действие сертификата в случае несоответствия продукции требованиям нормативных документов, контролируемых при сертификации, а также в случае:

- изменения нормативного документа на продукцию или метода испытаний;

- изменения конструкции (состава), комплектности продукции;

- изменение организации и (или) технологии производства;

- изменение (невыполнение) требований технологии методов контроля и испытаний, системы обеспечения качества – если перечисленные изменения могут вызвать несоответствие продукции требованиям, контролируемым при сертификации.

Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с ОС, его выдавшим, Заявитель может устранить обнаруженные причины несоответствия и подтвердить без повторных испытаний соответствие продукции нормативным документам. Если этого сделать нельзя, то действие сертификата отменяется.

Действия ОС при проведении корректирующих мероприятий в случае выявления нарушений соответствия продукции установленным требованиям:

- приостановление действия сертификата;

- сообщение данной информации всем заинтересованным сторонам;

- установление сроков выполнения корректирующих мероприятий;

- контроль за выполнением корректирующих мероприятий.

При невыполнении корректирующих мероприятий или их неэффективности, ОС отменяет действие сертификата.

- Система сертификации ОИТ. Порядок сертификации.

Цели и задачи Системы сертификации ОИТ – подтверждение параметров оборудования, влияющих на безопасность объектов использования атомной энергии. Перечень оборудования, подлежащего обязательной сертификации, приведен в «Номенклатуре оборудования изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации в Системе сертификации оборудования изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения» ОИТ – 13 – 2000.

Участниками процесса сертификации в Системе сертификации ОИТ являются:

- Центральный орган;

- Рабочий орган;

- Орган по сертификации;

- Сертификационный экспертный центр;

- испытательная лаборатория (центр);

-Заявитель.

Документы Системы сертификации ОИТ, определяющие субъектов, объекты, основные механизмы и конкретные процедуры проведения работ в Системе сертификации ОИТ:

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Основные положения (ОИТ-0001-1998).

        - Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение о Центральном органе Системы. (ОИТ-0002-1998).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение о рабочем органе. (ОИТ-0003-1998)

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок проведения сертификации. (ОИТ-0004-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Требования к испытательным лабораториям. (ОИТ-0005-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение о государственном реестре Системы (ОИТ-0006-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение о знаке соответствия (ОИТ-0007-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок аккредитации учебных центров (ОИТ-0008-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Требования к экспертам-аудиторам. Порядок их подготовки и аттестации (ОИТ-   0009-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Требования к сертификационному экспертному центру и порядок его аккредитации. Требования к органу по сертификации. Временный порядок аккредитации органа по сертификации (ОИТ-0010-1999) (Изменение N 1.).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Базовая учебная программа учебных центров. (ОИТ-0011-1999).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение о выполнении функций органа по сертификации. (ОИТ-0012-2000).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

"Номенклатура оборудования, изделий и технологий для ядерных установок радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации" (ОИТ-0013-2000) и дополнение к ОИТ-0013-2000.

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок рассмотрения апелляций (ОИТ-0014-2001).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок разработки и ведения "Номенклатуры оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, подлежащих обязательной сертификации" (ОИТ-0015-2001)

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок проведения сертификации систем качества (производств) (ОИТ-0016-2001).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение об организации и проведении инспекционного контроля (ОИТ-0017-2001).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Порядок признания сертификатов (протоколов испытаний), выданных в других Системах сертификации (ОИТ-0018-2001).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Требования к нормативным документам, используемым при сертификации в Системе (ОИТ-0019-2001).

- Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения.

Положение об организации информационного обеспечения (ОИТ-0020-2001).

В Системе сертификации ОИТ предусмотрен следующий порядок сертификации.

  - Подача заявки на сертификацию и принятие решения по заявке.

Для проведения сертификации ОИТ Заявитель подает заявку в соответствующий ОС с приложением к ней необходимых документов из нижеследующего пакета:

- копии лицензий на соответствующий вид деятельности, выданные органами, регулирующими безопасность в области использования атомной энергии;

- копии сертификатов на сертифицируемые ОИТ, выданные в других системах сертификации, в том числе гигиенический сертификат производства, сертификат пожарной безопасности (на ОИТ), зарубежные сертификаты на ОИТ, системы качества поставщика, сертификаты поставщиков комплектующих изделий и материалов, тары и упаковки, сертификат происхождения;

- копии нормативных документов, включая учтенные экземпляры технических условий, на соответствие которым осуществляется сертификация ОИТ;

- учтенные экземпляры сопроводительной конструкторской документации на ОИТ (спецификации, чертежи, ТУ или стандарты на оборудование, программы и методики испытаний и т.д.), а также технологической документации на изготовление и контроль;

- информацию о влиянии сертифицируемых ОИТ на безопасность объектов использования атомной энергии, в которых применяются сертифицируемые ОИТ, в объеме, требуемом правилами и нормами в области использования атомной энергии;

- ведомость покупных комплектующих изделий, применяемых в сертифицируемых ОИТ;

- копии сертификатов на покупные комплектующие изделия, выданные в установленном порядке в Системе сертификации ОИТ и других системах сертификации;

- сведения о состоянии производства;

- протоколы испытаний (приемных, периодических, инспекционных и т.п.), а также протоколы испытаний в зарубежных лабораториях;

- перечень привлекаемых организаций, предоставляющих услуги при изготовлении, с указанием объема предоставляемых услуг и наличия у них лицензий Ростехнадзора.

Документы доказательства соответствия, полученные изготовителем (продавцом, исполнителем) вне рамок данной системы сертификации, могут служить основанием для сокращения объема проверок при сертификации.

ОС выполняет предварительный анализ заявки и комплекта документов в течение трех недель после их получения. По результатам предварительного анализа ОС определяет, в частности, будут ли выполняться дальнейшие этапы сертификации им самостоятельно или с привлечением аккредитованного сертификационного экспертного центра или другого аккредитованного в области использования атомной энергии органа по сертификации, а также может ли быть применена предложенная Заявителем схема сертификации. При необходимости ОС может запросить у Заявителя дополнительные документы с обоснованием своего запроса.

По результатам предварительного анализа ОС принимает решение по заявке и сообщает его Заявителю.

Решение содержит все основные условия сертификации, основывающиеся на установленном порядке сертификации заявленных видов ОИТ, в том числе указываются принятая ОС схема проведения сертификации, перечень необходимых для экспертизы документов, конкретный экспертный центр (центры) и перечень аккредитованных ИС, которые могут проводить испытания соответствующего вида ОИТ.

Форма заявки на проведение сертификации в Системе сертификации ОИТ представлена в Приложении 3.

Форма решения по заявке представлена в Приложении 4.

Перечень схем сертификации в Системе сертификации ОИТ приведен в Приложении 5.

ОС, принявший решение по заявке, разрабатывает общую программу работ и (или) техническое задание на сертификацию, определяющее этапы работ, специфику отбора образцов, последовательности проведения испытаний, необходимость  и вид проверки производства, другие необходимые условия.  Необходимость разработки только общей программы работ, только технического задания или обоих документов устанавливается ОС.

  - Отбор образцов и проведение испытаний.

Количество образцов, порядок их отбора, правила идентификации и хранения устанавливаются в соответствии с нормативными или организационно-методическими документами по сертификации заявленных видов ОИТ и методиками испытаний.

Изготовитель (продавец, исполнитель) представляет необходимую техническую документацию к образцу (образцам), состав и содержание  которой устанавливается в порядке сертификации заявленных к сертификации ОИТ.

Отбор образцов для испытаний, как правило, осуществляет ИЛ или по ее поручению другая компетентная организация.

Образцы, прошедшие испытания, подлежат хранению в течение срока действия сертификата или срока годности ОИТ. Конкретные сроки хранения устанавливаются в порядке сертификации заявленных к сертификации  ОИТ.

В случае проведения испытаний в двух или более ИЛ отбор образцов для испытаний проводится СЭЦ, определенным программой работ по сертификации, с участием ИЛ.

В случае сертификации единичных ОИТ, испытания для целей сертификации проводятся непосредственно на них. При этом испытания не должны приводить к ухудшению характеристик ОИТ.

Допускается проводить испытания в целях сертификации в ИЛ аккредитованных только на компетентность под контролем представителей ОС или по его поручению СЭЦ. Протокол испытаний в этом случае подписывают уполномоченные специалисты ИЛ, ОС или СЭЦ. копии протоколов хранятся в течение срока действия сертификата или в течение срока службы ОИТ.

Сертификационные испытания или испытания, результаты которых могут быть признаны в установленном в Системе ОИТ порядке, проводятся в условиях максимально приближенных к условиям эксплуатации (использования) заявленных на сертификацию ОИТ на объектах использования атомной энергии, если иное не требуется соответствующим нормативным документом для конкретного вида испытаний. Испытания проводятся на образцах конструкция, материалы, состав и технология изготовления которых должны быть такими же, как у ОИТ, поставляемых потребителю.

  - Оценка производства.

В зависимости от схемы сертификации проводится проверка производства, включая анализ состояния производства, сертификацию производства или системы менеджмента качества. Сведения о проведении анализа состояния производства, сертификации производства или сертификации системы менеджмента качества, приводят  в сертификате на ОИТ.

Анализ состояния производства выполняется СЭЦ, привлеченным ОС, в порядке, установленном документами этого СЭЦ при использовании схем сертификации 3а, 4а или 11.

Для проведения анализа состояния производства СЭЦ разрабатывает программу проверки, которая должна содержать перечень объектов проверки с указанием предъявляемых требований к каждому объекту.

Объем проверки может быть сокращен с учетом результатов проверок производства, осуществляемых органом, регулирующим безопасность в области использования атомной энергии, в рамках сопровождения условий действия лицензии.

При проверке устанавливают:

- наличие и полноту технологической документации на каждый выполняемый процесс (операцию);

- соответствие оборудования, оснастки, инструментов, контрольно-измерительных приборов и т.п. применяемых в рассматриваемых процессах (операциях), требованиям нормативных документов и технологической документации;

- наличие технологической документации на проведение контроля (карт контроля);

- соответствие средств технологического оснащения, используемого при проведении контроля, требованиям нормативных документов и технологической документации;

- своевременность и полноту регистрации результатов контроля;

- наличие методик и программ испытаний, утвержденных в установленном порядке;

- соответствие испытательного оборудования и средств измерений требованиям нормативных документов и технологической документации;

-  соответствие помещений и параметров окружающей среды требованиям нормативных документов и технологической документации;

- регулярность проведения испытаний, своевременность и полноту регистрации их результатов;

- квалификацию исполнителей.

  - Принятие решения о возможности выдачи сертификата.

Экспертиза представленных Заявителем документов, сроков их выдачи и действия, материалов, технологических процессов изготовления, изменений, внесенных в конструкцию (состав), оценка соответствия содержащейся в документах информации и результатов проведенных испытаний действующим нормативным документам проводится ОС, принявшим решение по заявке, с участием, если необходимо, привлеченных ОС или СЭЦ  в соответствии с принятым по заявке решением и общей программой работ или техническим заданием. В обоснованных случаях ОС может запросить у Заявителя дополнительную информацию.

При экспертизе документов должна проводиться оценка влияния сертифицируемых ОИТ на безопасность объекта использования атомной энергии, для которого они предназначены.

По результатам экспертизы подготавливается экспертное заключение. Общие рекомендации по содержанию и оформлению экспертного заключения приведены в Приложении 6.

На основании выводов экспертного заключения принимается решение о выдаче или об отказе в выдаче сертификата с указанием причин. О принятом решении ОС извещает Заявителя в письменной форме, направляя ему Уведомление.

Форма Уведомления приведена в Приложении 7.

  - Оформление и выдача сертификата.

Сертификат оформляется ОС в срок не более 10 дней со дня принятия решения о его выдаче.

В приложении к сертификату указываются все документы, служащие основанием для его выдачи в соответствии со схемой сертификации.

Сертификат действителен только при наличии регистрационного номера, присвоенного ему при регистрации в государственном реестре Системы ОИТ, выполняемой в соответствии с требованиями документа «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, Положение о государственном реестре Системы» ОИТ-0006-1999. Форма сертификата соответствия, правила его заполнения приведены в Приложении 8. Форма приложения к сертификату соответствия приведена в Приложении 9.

Срок действия сертификата устанавливает ОС с учетом срока действия нормативных документов на ОИТ, срока, на который сертифицированы производство или система качества, а также срока действия лицензии на изготовление конкретных ОИТ, выданной органом регулирования безопасности в области использования атомной энергии, но, как правило, не более чем на 3 года.

При внесении изменений в конструкцию (состав) ОИТ или технологические процессы их производства, которые могут повлиять на соответствие ОИТ требованиям нормативных документов, а также в нормативные документы, на соответствие которым проводится сертификация, Заявитель заранее извещает об этом ОС, выдавший сертификат, который принимает решение о необходимости проведения новых испытаний или проверки состояния производства этих ОИТ,

ОИТ, на которые выдан сертификат, маркируются знаком соответствия, принятым в Системе ОИТ и знаком обращения на рынке. Требования к применению знака соответствия установлены в документе ОИТ – 0007 – 1999.

  - Инспекционный контроль за сертифицированными ОИТ.

Инспекционный контроль проводится, если это предусмотрено схемой сертификации, в течение всего срока действия сертификата не реже одного раза в год в форме периодических и внеплановых проверок, необходимых для подтверждения того, что сертифицированные ОИТ продолжают соответствовать установленным требованиям, подтвержденным при сертификации.

Сроки проведения периодического инспекционного контроля устанавливаются планами проверки и, по возможности, увязываются с планами проведения инспекций регулирующих, контрольных и надзорных органов.

Планы проведения инспекционного контроля за сертифицированными ОИТ составляются ОС или по его поручению СЭЦ, с учетом следующих критериев:

- специфики ОИТ и степени их потенциальной опасности;

- объема и продолжительности выпуска ОИТ;

- наличие системы менеджмента качества у организации – изготовителя, в том числе подтвержденной сертификатом;

- стабильность производства ОИТ;

- репутация изготовителя по отношению к качеству выпускаемых ОИТ.

Внеплановый инспекционный контроль проводится по решению ОС. Основанием для этого может послужить информация о нарушениях со стороны держателя сертификата, информация об изменениях, внесенных в нормативные документы на ОИТ или на методы их испытаний, конструкцию (состав), комплектность, технологию их производства, которые могут повлиять на их характеристики (показатели), подтвержденные при сертификации, приостановка действия лицензии на соответствующую деятельность изготовителя или ее изъятие.

Инспекционный контроль проводится поэтапно в соответствии с ОИТ – 0017 – 2001 и включает в себя, в том числе проведение контрольных проверок, объем которых устанавливается исходя из схемы сертификации с учетом следующих критериев:

- стабильности каждой характеристики (показателя) и запаса значений по отношению к установленным;

- возможности воспроизведения оценки каждой характеристики (показателя) из числа подтвержденных при сертификации;

- результатов предыдущих инспекционных проверок, в том числе проведенных органами, осуществляющих общественный и государственный контроль, а также другой информации о сертифицированных ОИТ;

- результатов испытаний (периодических типовых и т.д.), проведенных в межпроверочный период.

Сбор, систематизацию и анализ информации о сертифицированных ОИТ организует и проводит ОС постоянно в течение срока действия сертификата соответствия с целью получения дополнительных сведений для инспекционной проверки или непосредственного принятия решений.

По окончании инспекционного контроля составляется Акт, в котором в общем случае дается оценка результатов испытаний образцов ОИТ, стабильности качества выпускаемых ОИТ, заключение о состоянии их производства, рекомендации и предложения комиссии, проводившей проверку.

На основании Акта по результатам инспекционной проверки ОС принимает одно из следующих решений:

- считать сертификат соответствия подтвержденным;

- приостановить действие сертификата и (или) лицензии на применение знака соответствия;

- отменить действие сертификата и аннулировать действие лицензии на применение знака соответствия.

Решение о подтверждении действия сертификата соответствия принимается в случае положительных результатов инспекционной проверки по всем заданиям программы и анализа информации о сертифицированных ОИТ.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в случае отрицательных результатов инспекционной проверки хотя бы по одному заданию программы, а также в случае наличия изменений:

- нормативных документов на ОИТ или методы испытаний;

- конструкции (состава), комплектности ОИТ;

- организации и (или) условий производства;

- технологии производства, методов контроля и испытаний, системы качества,

если вызванные изменения могут вызвать несоответствие ОИТ требованиям нормативных документов, подтверждаемым при сертификации и (или) влияют на характеристики ОИТ или объектов их использования.

Решение о приостановлении действия сертификата и приостановлении лицензии на применение знака соответствия принимается также в случае приостановки действия или изъятия лицензии на соответствующую деятельность держателя сертификата в области использования атомной энергии.

При выявлении недостатков в Акте указывается необходимость разработки корректирующих мероприятий по их устранению. План корректирующих мероприятий и сроки выполнения этих мероприятий держатель сертификата согласовывает с ОС.

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается в случае, когда путем корректирующих мероприятий выявленные недостатки в установленный ОС срок могут быть устранены, и их устранение может быть документально подтверждено без проведения повторных контрольных испытаний. Решение о приостановлении сертификата принимается на срок реализации корректирующих мероприятий.

Решение об отмене действия сертификата принимается в следующих случаях:

- недостатки невозможно устранить вообще или за приемлемое время;

- корректирующие мероприятия не выполнены в установленный решением о приостановлении действия сертификата срок.

Принятое решение ОС направляет в Центральный орган системы сертификации ОИТ и держателю сертификата не позднее чем через две недели с момента его принятия. Отмена действия сертификата вступает в силу с момента исключения записи о его регистрации из государственного реестра Системы сертификации ОИТ.

- 6 Утверждение типа средств измерений. Описание процедуры.

Средства измерения, применяемые в системах У и К ЯМ, должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений, что предусмотрено «Основными правилами учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях» НП-067-05. Для этого они проходят процедуру утверждения типа средства измерений. Цель данной процедуры – подтверждение соответствия заявленного средства измерения метрологическим и техническим характеристикам, включая показатели точности.

Участниками процесса утверждения типа средства измерений являются:

- Росстандарт;

- Испытатель – юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений, область аккредитации которого содержит испытания заявляемого средства измерений;

- Заявитель.

Процедура утверждения типа средства измерений проводится в соответствии нормативными документами, утвержденных Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30 ноября 2009 г. № 1081:

- Порядок проведения испытаний стандартных образцов или средств измерений в целях утверждения типа

- Порядок утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений

- Порядка выдачи свидетельств об утверждении типа стандартных образцов или типа средств измерений, установления и изменения срока действия указанных свидетельств и интервала между поверками средств измерений

- Требования к знакам утверждения типа стандартных образцов или типа средств измерений и порядка их нанесения.

Процедура утверждения типа средств измерений включает в себя два этапа:

- проведение испытаний в целях утверждения типа средств измерений;

- утверждение типа средств измерений.

- 6.1 Проведение испытаний в целях утверждения типа средств измерений.

Испытания в целях утверждения типа средств измерений проводятся юридическими лицами, аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений на выполнение испытаний средств измерений (далее – Испытатель), области аккредитации которых содержат испытания заявляемых средств измерений.

Заявитель направляет Испытателю заявку на проведение испытаний средства измерений в целях утверждения типа.

Заявка должна содержать следующую информацию:

- полное наименование и адрес Заявителя;

- сведения о документе по уполномочиванию юридического лица или индивидуального предпринимателя представлять производителей средства измерений;

- полное наименование и адрес изготовителя и (или) изготовителей данного типа средства измерений;

- наименование средства измерений;

- назначение средства измерений;

- область применения средства измерений с указанием необходимых разрешительных документов и их наличия;

- характер производства средства измерений (серийное или единичное);

- сведения о наличии программного продукта, используемого для получения результатов измерений;

- заявляемые метрологические и технические характеристики средства измерений, включая показатели точности;

- сведения о документе на методику поверки;

- сведения о документах, по которым осуществляется изготовление средства измерений;

- сведения о наличии протоколов предварительных испытаний средства измерений;

- сведения об обязательных метрологических и технических требованиях к средству      измерений (при необходимости).

Заявка на проведение испытаний средств измерений единичного производства дополнительно должна содержать заводские номера предъявляемых на испытания экземпляров средств измерений.

Заявка также должна содержать обязательство оплаты Заявителем расходов на проведение испытаний средств измерений в соответствии с условиями заключаемого договора.

Заявитель представляет с заявкой эксплуатационные документы на средство измерений (руководство по эксплуатации, формуляр, паспорт), а также фотографии общего вида средства измерений и (или) рекламные проспекты.

Эксплуатационные документы на средства измерений, ввозимые на территорию Российской Федерации, должны быть на русском языке.

Испытатель рассматривает заявку, принимает решение о возможности проведения испытаний и в 2-х недельный срок после получения заявки:

-  при положительном решении направляет Заявителю проект договора, в котором определяются сроки и место проведения испытаний, стоимость и порядок оплаты работ, включая проверку результатов испытаний,

- при отрицательном решении в письменном виде сообщает об этом Заявителю.

Испытатель после подписания договора  разрабатывает, согласовывает с Заявителем и утверждает программу испытаний.

Программа разрабатывается с учетом положений национальных стандартов, устанавливающих общие требования к средствам измерений, их разработке, испытаниям и применению, а также обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений, установленных законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений и законодательства Российской Федерации о техническом регулировании. Программа испытаний устанавливает:

- объект испытаний;

- содержание и объем испытаний;

- методы (методики) испытаний;

- условия проведения испытаний;

- алгоритмы обработки полученных при испытаниях результатов.

Программа испытаний должна предусматривать:

- определение метрологических и технических характеристик средства измерений, включая показатели точности, выраженных в единицах величин, допущенных к применению в Российской федерации;

- идентификацию программного обеспечения и оценку его влияния на метрологические характеристики средства измерений (при наличии программного обеспечения);

- разработка или выбор методики поверки и ее опробование;

- определение интервала между поверками.

При наличии специальных требований к средствам измерений, в том числе требований к их составным частям, программному обеспечению и условий эксплуатации средств измерений, программа должна предусматривать проверку их выполнения.

Результаты проведенных в соответствии с программой испытаний   оформляются протоколом.

Испытания средств измерений единичного производства проводятся на всех представляемых образцах.

Испытатель по результатам испытаний разрабатывает описание типа средства измерений, утверждает (при необходимости) методику поверки, оформляет акт испытаний средства измерений в целях утверждения типа, в котором указывается следующее:

- название акта испытаний средства измерений с приведением полного наименования типа средства измерений, представленного Заявителем, и полное наименование организации Заявителя;

- сведения о проведении испытаний (наименование и номер аттестата аккредитации Испытателя, полное наименование типа средств измерений, представленных на испытания, наименование изготовителя или изготовителей средств измерений, сроки проведения испытаний, основание проведения испытаний с указанием даты и номера заявки, место проведения испытаний);

- сведения о представленных для проведения испытаний образцах (полное наименование типа средств измерений, заводские номера представленных образцов);

- общие сведения о результатах испытаний (полное наименование типа испытанных средств измерений, наименование программы, в соответствии с которой испытания проведены);

- оценка результатов испытаний (положительные или отрицательные);

- детализированные сведения по результатам испытаний (установленные значения метрологических и других технических характеристик, факт опробования методики поверки с приведением информации о ней, рекомендованный интервал между поверками, факт разработки описания типа средства измерений);

- сведения о результатах проверки обязательных метрологических и технических требований к средствам измерений (при наличии в программе испытаний);

- прилагаемое к акту испытаний средства измерений приложение (протоколы испытаний средства измерений, проект описания типа средства измерений, методика поверки).

Акт испытаний средства измерений оформляется на бланке Испытателя в двух экземплярах и подписывается руководителем и представителями организации Испытателя с указанием занимаемых ими должностей и расшифровки подписей. Подпись руководителя заверяется гербовой печатью Испытателя, под подписью указывается дата подписания акта испытаний средства измерений.

- 6.2 Порядок утверждения типа средств измерений.

Решение об утверждении типа средства измерений принимает Росстандарт на основании положительных результатов испытаний средств измерений в целях утверждения типа.

Заявитель направляет в Росстандарт заявку на утверждение типа средства измерений. К заявке прилагаются следующие документы:

- копия заявки на проведение испытаний с приложениями;

- программа испытаний;

- акт испытаний с положительными результатами испытаний и приложениями.

Росстандарт в течение 30 дней организует рассмотрение материалов испытаний на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации по обеспечению единства измерений, а также по выполнению обязательных метрологических и технических требований к средству измерений (при их наличии).

По результатам рассмотрения поступивших документов при положительных результатах испытаний Росстандарт принимает решение (в форме приказа) об утверждении типа средства измерений.

При несоответствии материалов испытаний общим требованиям законодательства РФ по обеспечению единства измерений или обязательным метрологическим и техническим требованиям (характеристикам) к средству измерений Росстандарт возвращает поступившие документы Заявителю с указанием причин.

Утверждение типа средств измерений удостоверяется свидетельством об утверждении типа средства измерений, которое оформляет Росстандарт на основании принятого им решения об утверждении типа средства измерений.

В свидетельстве указывается:

- номер свидетельства;

- срок действия свидетельства;

- полное наименование типа средства измерений;

- полное наименование изготовителя средства измерений;

-регистрационный номер типа средства измерений;

- дата и номер решения (приказа) Росстандарта об утверждении типа средства измерений;

- информация о методике поверки;

- заводской номер средства измерений (только в свидетельстве об утверждении типа средства измерений единичного производства);

- интервал между поверками.

Интервал между поверками устанавливается в решении Росстандарта об утверждении типа средства измерений по результатам проведения в установленном порядке испытаний в целях утверждения типа.

В описании типа средства измерений указываются:

- наименование типа средства измерений;

- назначение средства измерений;

- описание средства измерений (конструкция, принцип действия, число модификаций, их обозначение и особенности, описание программного обеспечения при его наличии);

- метрологические, в том числе показатели точности, и технические характеристики средства измерений, включая идентификационные данные программного обеспечения, оценку его влияния на метрологические характеристика средства измерений и уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений (при наличии программного обеспечения);

- место и способ нанесения знака утверждения типа на средство измерений и (или) сопроводительные документы;

- комплектность средства измерений;

- наименование и обозначение методики поверки, перечень эталонов, применяемых при поверке;

- сведения о методиках (методах) измерений (наименование эксплуатационного документа, в котором содержится методика или метод измерений);

- нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений конкретного типа, метод его испытаний и метод поверки;

- рекомендации по области применения (при наличии);

- изготовитель средства измерений (полное наименование, юридический адрес).

Свидетельство об утверждении типа средства измерений серийного производства выдается сроком на 5 лет, для средства измерений единичного производства – без ограничения срока.

Срок действия свидетельства об утверждении типа средства измерений серийного производства может быть продлен без проведения испытаний на последующие 5 лет решением Росстандарта на основании письменного заявления держателя свидетельства с представление информации об отсутствии изменений в документации на изготовление средства измерений и анализа результатов государственного метрологического надзора и обращений потребителей с претензиями к выпускаемым средствам измерений за предыдущие 5 лет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗованных ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон «Об использовании атомной энергии»

- Федеральный закон «О техническом регулировании»

- НП-067-05 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организациях»

- «Положение о системе сертификации ГОСТ Р» (с изменениями от 22.04.2009 и 12.05. 2009 г.)

- «Порядок проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (с изменениями на 11.07. 2002 г.)

- «Правила по проведению сертификации в Российской Федерации» (с изменениями на 5.07. 2002 г.)

- «Общий порядок обращения с образцами, используемыми при проведении обязательной сертификации продукции»

- ГОСТ Р 40.003.2008 «Система сертификации ГОСТ Р. Регистр систем качества. Порядок сертификации систем менеджмента качества на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008)

- «Система сертификации ГОСТ Р. Формы основных документов, применяемых в системе» (с изменениями от 19.01.2000 г., 24.10.2000 г., 30.06.2004 г., 24.11.2005 г., 12.05.2009 г.)

- ОИТ-0004-1999 «Система сертификации ОИТ. «Порядок проведения сертификации» (изменение 1)

- ОИТ-0017-2001 «Система сертификации ОИТ. Положение об организации и проведении инспекционного контроля»

- Приказ министерства промышленности и торговли РФ № 1081 от 30.11.2009 г.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации соответствия»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Система сертификации ГОСТ Р

Форма заявки на проведение сертификации

____________________________

наименование органа по сертификации

___________________________

адрес

Заявка

на проведение сертификации продукции в Системе сертификации

ГОСТ Р

___________________________________________________________________________

наименование организации – изготовителя, продавца (далее – Заявитель)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального ___________________________________________________________________________

предпринимателя

Юридический адрес _________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Банковские реквизиты ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон_______________ Факс ______________________ Телекс____________________

в лице ______________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество руководителя

просит провести __________________________________________________ сертификацию

обязательную (добровольную)

продукции ____________________________________________________________________

наименование продукции

______________________________________________________________________________

код ОК 005 (ОКП) и (или) ТН ВЭД России,

______________________________________________________________________________

серийный выпуск или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой* по _______________________________________________________________

наименование и обозначение

______________________________________________________________________________

документация изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец – эталон)

на соответствие требованиям ____________________________________________________

наименование и обозначение

__________________________________________  по схеме  _________________________________________

нормативных документов  				номер схемы сертификации

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения______________________________________________________

Руководитель организации __________________   _____________________________

подпись				инициалы, фамилия

Главный бухгалтер 	         __________________   ______________________________

подпись 			инициалы, фамилия

М.П.

*  Если заявителем является продавец, то после слова «выпускаемой» записывается «изготовителем» ___________________________________________________________________

наименование изготовителя

Приложение 2

Система сертификации ГОСТ Р

Схемы сертификации

| № схемы | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях и др. способы доказательства соответствия | Проверка производства (системы качества) | Инспекционный контроль сертифицированной продукции (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Испытания типа * | - | - |
| 1а | Испытания типа | Анализ состояния производства | - |
| 2 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 2а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Анализ состояния производства |
| 3 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 3а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 4 | Испытания типа | - | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя |
| 4а | Испытания типа | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытание образцов, взятых у изготовителя. Анализ состояния производства. |
| 5 | Испытания типа | Сертификация производства или сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества (производства). Испытания образцов, взятых у продавца и (или) у изготовителя. ** |
| 6 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Сертификация системы качества | Контроль сертифицированной системы качества |
| 7 | Испытания партии | - | - |
| 8 | Испытания каждого образца | - | - |
| 9 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Сертификация системы качества | - |
| 9а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | - |
| 10 | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | - | Испытания образцов, взятых у изготовителя или продавца |
| 10а | Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя или у продавца. Анализ состояния производства. |

* Испытания выпускаемой продукции на основе оценивания одного или нескольких образцов, являющихся ее типовыми представителями.

** Необходимость и объем испытаний, место отбора образцов определяет ОС продукции по результатам инспекционного контроля за сертифицированной системой качества (производством).

Рекомендации по применению схем сертификации Системы сертификации ГОСТ Р приведены в «Порядке проведения сертификации продукции в Российской Федерации» (с изменениями на 11 июля 2002 г.).

Приложение 3

Система сертификации ОИТ

Форма заявки на проведение сертификации

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Орган по сертификации

_______________________

_______________________

адрес

ЗАЯВКА

на проведение сертификации изделия

1.___________________________________________________________________________

(наименование Заявителя, Код ОКПО, ИНН)

Юридический адрес___________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Телефон_________ Факс __________ Телекс________ Электронная почта_____________

в лице ______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

заявляет, что ________________________________________________________________

(наименование вида оборудования, изделий)

Код ОКП (или ТН ВЭД) _________________

Партия, каждая единица ОИТ (при единичном производстве)_____________________________

выпускается *   по ________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документов)

___________________________________________________________________________________________

(изготовителя, продавца, исполнителя)

соответствует требованиям_______________________________________________________________

(наименование или обозначение нормативных или иных документов)

__________________________________________________________________________________________

и просит провести сертификацию данных ОИТ на соответствие требованиям указанных нормативных или иных документов

по схеме __________________________________________

(номер схемы сертификации)

2. Заявитель обязуется:

а) выполнять все условия сертификации;

б) оплатить все расходы, связанные с проведение работ по сертификации.

3. Дополнительные сведения__________________________________________________

____________________________________________________________________________

Руководитель (организации–Заявителя) _________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер __________________________________________________________

(подпись, инициалы, фамилия)

М.П.

«_____»_________________  ___________ г.

* Если Заявителем является продавец, то после слов «выпускается» записывается

изготовителем __________________________

(наименование изготовителя)

Приложение 4

Система сертификации ОИТ

Форма решения по заявке на сертификацию

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Решение органа по сертификации по заявке № _________ от «_____ « ______________ 20 ___ г. Рассмотрев заявку _________________________________________________________________ (наименование Заявителя, ИНН) __________________________________________________________________________________ Юридический адрес ________________________________________________________________ Телефон ___________ Факс _____________Телекс ___________Электронная почта___________ на сертификацию __________________________________________________________________ (наименование ОИТ, код ОКП) _________________________________________________________________________________ Орган по сертификации ____________________________________________________________ (наименование органа по сертификации) Решает: - Сертификация будет проведена по схеме _______________________________________ (номер схемы сертификации) - Сертификация будет проведена на соответствие требованиям __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (наименование или обозначение нормативных или иных документов) - Экспертиза документов, анализ состояния производства будут проведены _____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (наименование органа по сертификации, привлекаемого СЭЦ и (или) другого органа по сертификации) - Для экспертизы необходимо представить __________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ (перечень документов) - Инспекционный контроль за сертифицированными ОИТ будет осуществляться путем _____________________________________________________________________________ (вид инспекционного контроля) с периодичностью ____________________________________________________________ 6. Работы по сертификации должны быть оплачены в соответствии с установленным в Системе порядком. Руководитель органа по сертификации __________________ ____________________ (ФИО) (подпись) М.П.

Приложение 5

Система сертификации ОИТ

Схемы сертификации

| № схемы | Испытания в аккредитованных испытательных лабораториях | Проверка производства (системы качества) | Инспекционный контроль сертифицированных ОИТ (системы качества, производства) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Испытания типовых образцов (образца) | _ | Испытания образцов, взятых у продавца |
| 3 | Испытания типовых образцов (образца) | _ | Испытания образцов, взятых у изготовителя (исполнителя) |
| 3а | Испытания типовых образцов (образца) | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя (исполнителя). Анализ состояния производства. |
| 4 | Испытания типовых образцов (образца) | _ | Испытания образцов, взятых у продавца. Испытания образцов, взятых у изготовителя (исполнителя). |
| 4а | Испытания типовых образцов (образца) | Анализ состояния производства | Испытания образцов, взятых у изготовителя (исполнителя) и продавца. Анализ состояния производства. |
| 5 | Испытания типовых образцов (образца) | Сертификация производства или сертификация системы качества | Испытания образцов, взятых у изготовителя (исполнителя), продавца. Контроль сертифицированного производства или системы качества. |
| 7 | Испытания партии |  |  |
| 8 | Испытания каждого образца |  |  |

| 11 | Испытания типовых образцов на этапе их разработки и постановки на производство | Анализ состояния производства или сертификация производства, или сертификация системы качества. | Анализ состояния производства или контроль сертифицированных системы качества или производства. Анализ информации, полученной в процессе эксплуатации сертифицированных ОИТ. |
| --- | --- | --- | --- |

Рекомендации по применению схем сертификации Системы сертификации ОИТ представлены в документе «Система сертификации  оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации» ОИТ-004-1999. Изменение №1.

Приложение 6

Система сертификации ОИТ

Рекомендации по структуре и содержанию экспертных заключений,

подготавливаемых ОС для принятия решения о возможности выдачи

сертификата соответствия

Экспертные заключения в общем случае состоят из следующих разделов:

- введение;

- экспертные оценки;

- выводы.

В разделе «Введение» приводятся:

- полное и краткое наименование Заявителя, подавшего заявку на сертификацию ОИТ;

- наименование объекта оценки соответствия (конкретных ОИТ и (или) системы качества);

- предложенная и примененная схемы сертификации;

- цель сертификации;

- основание для проведения экспертной оценки;

- наименование технического задания на проведение экспертной оценки с указанием задачи оценки (техническое задание может прилагаться к экспертному заключению) – при наличии;

- перечень комплекта документов, представленных Заявителем вместе с заявкой, а также дополнительных документов, представленных им по запросу ОС (при наличии);

- список аккредитованных испытательных лабораторий, выполнивших сертификационные испытаний;

- перечень методик и программ, использованных для проведения сертификационных испытаний;

- перечень отчетов и (или) протоколов испытаний, полученных ОС от испытательных лабораторий;

- перечень документов по проведенному анализу состояния производства или проведенной сертификации системы качества;

- перечень дополнительных документов, использованных ОС для обоснования выводов экспертного заключения.

В разделе экспертные оценки приводятся:

- краткое описание объекта экспертной оценки;

- перечень НД (с указанием конкретных пунктов), на соответствие которым проведены испытания ОИТ;

- оценки соответствия ОИТ, выполняемые специалистами ОС на основании информации, содержащейся в документах, перечисленных в разделе «Введение» и оформленные ссылками на источник информации.

Оценки выполняются по каждому требованию к сертифицируемому ОИТ, содержащемуся в НД, с обязательным учетом влияния оцениваемой характеристики (параметра) сертифицируемых ОИТ на безопасность соответствующих объектов использования атомной энергии.

В общем случае экспертные оценки включают анализ:

- правильности и полноты выбора перечня подтверждаемых правильности показателей (характеристик) ОИТ;

- правильности отбора и идентификации образцов ОИТ;

- полноты объема и правильности выполненных испытаний, включая степень приближения условий испытаний к условиям эксплуатации (использования) на объектах использования атомной энергии, для которых предназначены испытываемые ОИТ;

- процессов или явлений, не поддающихся непосредственному измерению;

- расчетных обоснований показателей (характеристик) сертифицируемых ОИТ;

- соответствия другим требованиям, выдвигаемым в НД и документах Системы сертификации ОИТ для данных ОИТ.

Раздел «Выводы» содержит:

- однозначный вывод о возможности ил невозможности выдать сертификат соответствия;

- краткое обоснование вывода;

- в случае положительного вывода  - обоснованное предложение о сроке действия сертификата;

- в случае отрицательного вывода – обоснование отказа;

- формулировку дополнительных требований для включения в условия действия сертификата с учетом специфических особенностей разработки, изготовления, испытаний, поставки и использования сертифицируемых ОИТ.

Содержание раздела «Выводы» должно позволять без дополнительного рассмотрения оформить уведомление о выдаче сертификата соответствия или отказе в его выдаче.

Экспертное заключение оформляется в виде печатного текста, подписанного руководителем структурного подразделения ОС, выполнявшего экспертную оценку. Экспертное заключение подписывается всеми специалистами, проводившими экспертную оценку.

Приложение 7

Система сертификации ОИТ

Форма уведомления о выдаче (отказе в выдаче) сертификата на ОИТ

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Руководителю ___________________ ( наименование Заявителя) ___________________ (Ф.И.О. руководителя) УВЕДОМЛЕНИЕ о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия на ___________________________________________________________________________________________________ (наименование ОИТ) Рассмотрев представленные __________________________________________________________________________________________________ (наименование Заявителя) материалы в составе __________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ (перечень представленных материалов или ссылка на прилагаемый перечень) и выполнив Оценку соответствия показателей (параметров) ОИТ требованиям нормативных документов __________________________________________________________________________________________________ (перечень НД или ссылка на перечень НД с указанием пунктов НД) ___________________________________________________________________________________________________ Орган по сертификации ______________________________________________________________________________ (наименование органа по сертификации) принял решение ____________________________________________________________________________________ (выдать /не выдать сертификат соответствия) Основание для отрицательного решения __________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________ (привести обоснование для отрицательного решения) Руководитель органа по сертификации ___________________ ___________________________________ (подпись) (инициалы, фамилия) М.П.

Приложение 8

Система сертификации ОИТ

Форма сертификата соответствия

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

№ _______________ (учетный номер бланка) СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ Место знака (1) № __________________ соответствия (2) Срок действия с_____________ по _____________ г. (3) Орган по сертификации _________________________________________________________________________ (4) Удостоверяет, что должным образом идентифицированные Заявителем (5) Код ОКП_________________ (6) Код ТН ВЭД ______________ (7) Заявитель (8) Соответствует требованиям нормативных документов (9) Сертификат выдан на основании (10) Дополнительная информация (11) Руководитель органа по сертификации _______________________ __________________________ (подпись) (Инициалы, фамилия) М.П. Сертификат имеет силу на всей территории российской Федерации

*  Правила заполнения бланка сертификата соответствия приведены в документе «Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок. радиационных источников и пунктов хранения. Порядок проведения сертификации. «ОИТ-0004-1999.

Форма обратной стороны сертификата соответствия.

Сертификат обязывает держателя сертификата:

- обеспечивать соответствие реализуемых ОИТ требованиям нормативных документов, на соответствие которым они были сертифицированы. и маркирование их знаком соответствия в установленном порядке. ОИТ должны соответствовать испытанному образцу и данным испытаний;

- по требованию ОС предъявлять ОИТ и создавать условия для проведения ОС инспекционного контроля;

- применять знак соответствия по правилам, установленным в Системе сертификации ОИТ;

- приостанавливать (прекращать) применение знака соответствия в случае приостановки (отмены) сертификата соответствия;

- Сертификат обязывает держателя сертификата:

- обеспечивать необходимые условия того, чтобы изготовление ОИТ осуществлялось согласно установленным правилам их производства в соответствии с проверенным образцом и выполнялись требования нормативных документов;

- своевременно извещать ОС, выдавший сертификат соответствия, об изменениях ОИТ и процессов производства.

Приложение 9

Система сертификации ОИТ

Форма приложения к сертификату соответствия

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

№ _______________ (учетный номер бланка) ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия № ________________________ Перечень конкретных ОИТ на которые распространяется действие сертификата соответствия № п/п; Код ОКП Код ТН ВЭД; Наименование и обозначение ОИТ, их изготовитель (продавец, исполнитель); Обозначение документации, по которой выпускается ОИТ. 1; 2; 3; 4. Руководитель органа по сертификации _______________ _________________ Ф.И.О. подпись М.П.

Приложение 10

Система сертификации ОИТ

Форма акта инспекционного контроля

Система сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения

Акт

инспекционного контроля

_________________________________________________________________________

наименование (название) участника

« ____» ____________  20____ г.						г.________________

город

В период с __________ 20____ г. по ________________  20____г. на основании

____________________________________________________________________________

наименование, номер, дата утверждения документа о проведении инспекционного контроля

________________________________________ комиссия в составе:

Председатель комиссии_______________________________________________________

место работы, должность, фамилия, инициалы

Члены комиссии  ____________________________________________________________

место работы, должность, фамилия, инициалы

провели в соответствии с утвержденной программой проверку

____________________________________________________________________________

наименование (название) участника Системы

При проверке установлено:

| Объекты проверки* | Заключение** |
| --- | --- |
| 1 | 2 |

Рекомендации по устранению выявленных недостатков и разработке корректирующих мероприятий по их устранению.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Заключение__________________________________________________________________

общая оценка соответствия проверенного участника Системы требованиям Системы, предложения о         возможности сохранения аттестата аккредитации

Приложения:_________________________________________________________________

протоколы межлабораторных испытаний и т.д.

Председатель комиссии ______________   ________________________________________

подпись 		расшифровка подписи

члены комиссии: ____________________  ________________________________________

подпись 		расшифровка подписи

С Актом ознакомлен

Руководитель проверенной организации

__________________ ________________________

подпись 		расшифровка подписи

*   в графе 1 указываются разделы программы инспекционной проверки, содержащие задания

** в графе 2 даются заключения по конкретным заданиям соответствующего раздела программы инспекционной проверки

Приложение 11

Система сертификации ОИТ

Форма Заключения по результатам инспекционного контроля

| УТВЕРЖДАЮ Заместитель Генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии («Росатом») __________ ______________ подпись ФИО | УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии («Росстандарт») __________ _______________ подпись ФИО | УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору («Ростехнадзор») ________ _________________ подпись ФИО |
| --- | --- | --- |

Заключение № ______ от _____

по результатам инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации 
_________________________________________________________________________________

наименование проверенного участника сертификации

На основании Акта инспекционной проверки, проведенной комиссией, назначенной Решением Госкорпорации «Росатом», «Росстандарта» и «Ростехнадзора» № …. от…., и результатов анализа деятельности ______________________________________________________________

наименование (название) проверенного участника Системы,

__________________________________________________________________________________________________

реквизиты аттестата аккредитации

Госкорпорация «Росатом», «Росстандарта», «Ростехнадзора» приняли

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты инспекционного контроля

__________________________________________________________________________________

наименование (название) проверенного участника Системы, реквизиты аттестата аккредитации

2. Признать деятельность ___________________________________________________________

наименование (название) проверенного участника Системы

___________________________________________________________________________________________________

дается оценка (удовлетворительной/неудовлетворительной)

3. ________________________________________________________________________________

формулируется решение о возможности/невозможности подтверждения действия аттестата аккредитации или о     его приостановке

4. Установить срок очередного инспекционного контроля …… квартал 200 …г.

5. Внести результаты настоящего инспекционного контроля в государственный реестр   Системы.

6. Направить данное Заключение _____________________________________________________

наименование (название) проверенного участника Системы

| От Госкорпорации «Росатом» ___________ _________________ подпись ФИО | От «Росстандарта» ___________ __________________ подпись ФИО | От «Ростехнадзора» __________ ________________ подпись ФИО |
| --- | --- | --- |

Приложение 12

Орган по сертификации приборостроительной продукции ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

| Регистрационный номер ОС: | РОСС RU.0001.11МЕ48 |
| --- | --- |
| Состояние: | Действующий |
| Дата регистрации: | 12.08.2008 |
| Дата окончания действия аттестата: | 12.08.2011 |
| Наименование ОС (полное): | Орган по сертификации приборостроительной продукции ФГУП "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева" |
| Наименование ОС (сокр.): | не указано |
| ФИО руководителя ОС: | Александров Валерий Сергеевич |
| Область, республика, край: | СевероЗападный федеральный округ,Город СанктПетербург город федерального значения,Город СанктПетербург город федерального значения |
| Почтовый индекс: | 190005 |
| Адрес: | Санкт-Петербург, Московский просп., 19 |
| Телефон/факс: | (812) 3169073, 2517982/(812) 2517982 |
| Адрес электронной почты: | не указан |
| Область аккредитации по продукции (услуг), включая область лицензирования (словесное описание): | Электроэнергия, трансформаторы тока и напряжения, устройства комплектные, устройства и электроустановки на напряжение до 1000В, инструмент измерительный, приборы для измерения размеров в машиностроении, вычислительная техника, приборы контроля и регулирования технологических процессов, приборы электроизмерительные, средства телемеханики, программно-технологические комплексы для автоматизированных систем, машины и приборы для измерения механических величин, приборы для физических исследований, оборудование специальное для контроля, испытаний и регулировки изделий, приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений, приборы радиоизотопные, детекторы ионизирующих излучений, приборы и средства автоматизации специализированные разного назначения, приборы и инструменты геодезические и маркшейдерские, приборы и аппаратура для спектрального анализа, приборы фото- и поляриметрические, оборудование гаражное для автотранспортных средств и прицепов, средства измерений ионизирующих излучений и радиационная техника, приборы радиоизмерительные, ускорители электронов, позитронов линейные, приборы и аппараты медицинские. С 19.01.2011 - машины и оборудование, в том числе на соответствие требованиям технического регламента, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2009 № 753, низковольтное оборудование, в том числе на подтверждение соответствия требованиям ФЗ № 347-ФЗ. |

Приложение 13

Орган по сертификации изделий ядерного приборостроения

ООО "Системы Контроль Сервис"

| Регистрационный номер ОС: | РОСС RU.0001.11МЛ21 |
| --- | --- |
| Состояние: | Действующий |
| Дата регистрации: | 03.12.2009 |
| Дата окончания действия аттестата: | 03.12.2014 |
| Наименование ОС (полное): | Орган по сертификации изделий ядерного приборостроения ООО "Системы Контроль Сервис" |
| Наименование ОС (сокр.): | ОС ИЯП |
| ФИО руководителя ОС: | Николаев Алексей Михайлович |
| Область, республика, край: | Центральный федеральный округ,Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения,Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения |
| Почтовый индекс: | 123154 |
| Адрес: | Москва, бульв. Генерала Карбышева, 5, корп. 2, кв. 64, пом. 2 |
| Телефон/факс: | (499) 1989571/(499) 9437688 |
| Адрес электронной почты: | sigma@sniip.ru |
| Область аккредитации по продукции (услуг), включая область лицензирования (словесное описание): | Устройства, блоки и узлы электронно-физические функциональные ядерные и радиоизотопные, устройства, блоки и узлы питания, устройства, блоки и узлы детектирования, приборы, установки, системы для измерения и контроля ионизирующих излучений, оборудование радиационного контроля ядерных материалов, детекторы ионизирующих излучений, техника радиационная и радиационно-защитная, образцовые источники и другие изделия метрологического назначения, устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров специального назначения, устройства индикации вмешательства. |

Приложение 14

Перечень нормативных документов, на соответствие которым проводятся сертификационные испытания оборудования УиК ЯМ

-ГОСТ 12.2.007.0-75 – Изделия электротехнические.  Общие требования безопасности

-ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производственное. Общие требования безопасности

-ГОСТ 12.1.038 – 82. Электротробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов

-ГОСТ12.1.004-91Пожарная безопасность. Общие требования
         -  ГОСТ 27570.0-87  Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний

- ГОСТ Р МЭК 60065-2002 Аудио-, видео- и аналогичная электронная аппаратура.  Требования безопасности

- ГОСТ Р 51635-2000 Мониторы радиационные ядерных материалов. Общие технические условия

- ГОСТ Р 50775-95 Системы тревожной сигнализации

-ГОСТ 31281-2004 Устройства запорно-пломбировочные для транспорта и контейнеров общего и специального назначения. Общие технические требования

- ГОСТ 31315-2006 Устройства пломбировочные электронные. Общие технические требования

-  ГОСТ Р 52734-2007 Устройства пломбировочные для опасных грузов. Общие технические требования.

- ГОСТ 25359-82 Изделия электронной техники. Общие требования по надежности и методы испытаний.

- ГОСТ 24054-80 Изделия машиностроения и приборостроения. Методы испытаний на герметичность. Общие требования

- ГОСТ 27451-87 Средства измерений ионизирующих излучений.
Общие технические условия

- ГОСТ 26652-85 Блоки детектирования сцинтилляционные. Общие технические требования и методы испытаний

- ГОСТ 27173-86 Блоки и устройства детектирования ионизирующих излучений спектрометрические. Общие технические условия

- ГОСТ Р 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

- ГОСТ 29075-91 Системы ядерного приборостроения для атомных станций. Общие требования

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

- ГОСТ 29074-91 Аппаратура контроля радиационной обстановки. Общие требования

- ГОСТ 30631 -99 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам при эксплуатации.

ГОСТ 30630.0.0-99 Методы испытаний на стойкость к внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Общие требования

- ГОСТ Р 51317.4.3-2006 (МЭК 61000-4-3:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю. Требования и методы испытаний"

- ГОСТ Р 50746-2000 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства для атомных станций. Требования и методы испытаний

- ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-6-96) Устойчивость к кондуктивным помехам, наведенным радиочастотными электромагнитными полями. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51318.11-2006 (СИСПР 11097) Совместимость технических средств электромагнитная. Промышленные, научные, медицинские и бытовые (ПНБМ) высокочастотные устройства. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы применения.

- ГОСТ Р 51318.22-2006 Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи индустриальные. Нормы и методы измерений.

- ГОСТ Р 51320-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний технических средств - источников индустриальных радиопомех

- ГОСТ Р 51317.4.2-99 (МЭК 61000-4-2-95) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электростатическим разрядам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.4-2007 (МЭК 61000-4-4-95) Совместимость технических средств электромагнитная. устойчивость к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы исптыний.

- ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-5-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии. Требования и методы испытаний.

ГОСТ Р 51317.4.11-2007 (МЭК 61000-4-1-2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к провалам, кратковременным прерываниям и изменениям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50648-94 (МЭК 61000-4-8-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к магнитному полю промышленной частоты. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50649-94 (МЭК 1000-4-9-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к импульсному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.12-99 (МЭК 61000-4-12-97) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебательным затухающим помехам. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.13-2006 (МЭК 61000-4-13-2002) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к искажениям синусоидальности напряжения электропитания, включая передачу сигналов по электрическим сетям.

- ГОСТ Р 51317.4.14-2000 (МЭК 61000-4-14-99) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к колебаниям напряжения электропитания. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.4.16-2000 (МЭК 61000-4-16-98) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к кондуктивным помехам в полосе частот от 0 до 150 кГц. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51317.3.2.-2006 (МЭК 61000-3-2-2005) Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50652-2000 (МЭК 1000-4-10-93) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к затухающему колебательному магнитному полю. Технические требования и методы испытаний.